Приложение № 1 
Состав лота № 1 Товарно-материальные ценности:
	№
	Товар
	Кол-во
	Ед.
	Цена за ед.
	Стоимость балансовая 

	
	
	
	
	
	

	1
	Адаптер круглый (шт)
	2
	шт
	7 537,40
	15 074,80

	2
	Аккумулятор А 412/65 G6(шт)
	17
	шт
	12 288,14
	208 898,38

	3
	Шкаф клемный КШ-30-12Н
	2
	шт
	13 800,00
	27 600,00

	4
	Аппаратно-программный комплекс АРМ оператора проек
	1
	шт
	45 600,50
	45 600,50

	5
	ОПН-П-35/40.5/10/550-III-УХЛ1
	6
	шт
	16 361,00
	80 166,00

	6
	Армокров ПХ 10м (м)
	160
	м
	48,98
	7 836,80

	7
	Багор пожарный
	21
	шт
	127,12
	2699,52

	8
	Баллон кислородный 40л б/у
	6
	шт
	3 963,66
	23 781,98

	9
	Баллон кислородный 40л переатт. 19,6МПа 65кг
	4
	шт
	4 419,05
	17 676,20

	10
	Баллон пропановый 50л 1,6(2,5)МПа 300х920мм,22,5кг
	2
	шт
	1 638,05
	3 276,10

	11
	Блок роликовый управления хлопушкой 3,63-УХЛ (шт)
	1
	шт
	18 560,30
	18 560,30

	12
	ПЗУ-6-10кВ-МГЛ 2012-002
	160
	шт
	121,00
	19 360,00

	13
	Короб TA-G 150х80 WO
	6
	шт
	1081,48
	6488,88

	14
	Болт 1.1 М20х800 ГОСТ 24379.1-80
	8
	шт
	69,81
	558,51

	15
	Болт М6х20 ГОСТ 7798-70 (кг)
	1,7
	кг
	68,25
	116,03

	16
	Ведро пласт.8л
	4
	шт
	36,66
	146,64

	17
	Выключатель автоматический 1п 10А С DX 6kA (шт)
	1
	шт
	113,83
	113,83

	18
	Выключатель автоматический АЕ 2046-100 10А 12ln 400АС (шт)
	2
	шт
	506,36
	1 012,72

	19
	Выключатель автоматический АЕ 2046-100 16А 12ln 400АС (шт)
	2
	шт
	516,86
	1 033,72

	20
	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А С 4,5кА (шт)
	3
	шт
	31,69
	95,07

	21
	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А С 4,5кА (шт)
	6
	шт
	31,69
	190,14

	22
	Выключатель автоматический ВА57-35-340010-1250 690В 100А(шт)
	1
	шт
	1 967,27
	1 967,27

	23
	Выключатель автоматический ВАМОД2п 3АДiC60N
	6
	шт
	614,41
	3 686,44

	24
	Выключатель О/П 1-клавишный белый Рим (шт)
	5
	шт
	22,33
	111,65

	25
	Гайка М12 ГОСТ 5915-70 (кг)
	7,389
	кг
	81,57
	602,75

	26
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70 (кг)
	8
	кг
	88,94
	711,52

	27
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70 (шт)
	35
	шт
	5,08
	177,96

	28
	Гайка М18 ГОСТ 5915-70 (кг)
	3,6
	кг
	96,39
	347,00

	29
	Гайка М18 ГОСТ 9064-75 ст.25 (шт)
	64
	шт
	15,34
	981,69

	30
	Гайка М20 ГОСТ 5915-70 (кг)
	5,26
	кг
	81,73
	429,91

	31
	Гайка М20 ГОСТ 5915-70 (шт)
	171
	шт
	7,63
	1 304,23

	32
	Гайка М20 ГОСТ 9064-75 ст.25 (шт)
	52
	шт
	10,59
	550,85

	33
	Гайка М20-Р DIN 934 цинк. (шт)
	150
	шт
	6,66
	999,15

	34
	Гайка М24 ГОСТ 5915-70 (кг)
	2,1
	кг
	85,74
	180,05

	35
	Гайка М27 ГОСТ 5915-70 (шт)
	32
	шт
	26,38
	844,16

	36
	Гайка М30 ГОСТ 5915-70 (кг)
	20,4
	кг
	87,42
	1 783,45

	37
	Гайка М30 ГОСТ 5915-70 (шт)
	15
	шт
	25,42
	381,36

	38
	Гайка М30 ГОСТ 9064-75 ст.25 (шт)
	12
	шт
	33,90
	406,78

	39
	Гайка М36 ГОСТ 5915-70 (кг)
	4,2
	кг
	100,21
	420,88

	40
	Гайка М36 ГОСТ 5915-70 (шт)
	24
	шт
	106,78
	2 562,72

	41
	Гайка М6 DIN 934 цинк. (шт)
	2 300
	шт
	0,32
	740,67

	42
	Гайка М6 ГОСТ 5915-70 (кг)
	5,5
	кг
	126,26
	694,41

	43
	Гайка М6 ГОСТ 5915-70 (шт)
	84
	шт
	2,29
	192,36

	44
	Гайка М6 Мет. DKC СМ110600 (шт)
	16
	шт
	0,55
	8,81

	45
	Гайка М8 оцинк (шт)
	600
	шт
	0,64
	381,36

	46
	Гайка накидная М16х1,5 (шт)
	1
	шт
	64,32
	64,32

	47
	Гайка накидная М45х1,5 (шт)
	1
	шт
	292,57
	292,57

	48
	SEP.G 80 02416
	82
	шт
	295,01
	24190,82

	49
	ГЗ-50 Гайка (шт)
	16
	шт
	62,08
	993,22

	50
	ГЗ-80 Гайка (шт)
	12
	шт
	127,12
	1 525,42

	51
	Головка муфтовая ГМ-80 (шт)
	2
	шт
	237,29
	474,57

	52
	Грунт акрус-эпокс (кг)
	19,895
	кг
	324,07
	6 447,33

	53
	Грунт ГФ-021 серый ХАМЕЛЕОН (кг)
	354,64
	кг
	46,71
	16 564,39

	54
	Грунт ХС-010 серый (кг)
	53,4
	кг
	67,80
	3 620,52

	55
	Грунт ЭП-0199 кр.коричневая (кг)
	1,4
	кг
	122,88
	172,03

	56
	Доска обрезная 40х200х6000 мм (м3)
	3
	м3
	5 170,92
	15 512,77

	57
	Дрель-шуруповерт аккумуляторная 6347DWDE
	1
	шт
	7 903,98
	7 903,98

	58
	Короб перфорированный 01134
	60
	шт
	228,20
	13692,00

	59
	Заглушка 1-50-6 фланцевая ст.20(шт)
	1
	шт
	395,42
	395,42

	60
	Заглушка 114х4  ГОСТ 17379-01 ст20 (шт)
	1
	шт
	152,54
	152,54

	61
	Выпрямитель В-ОПЕ-ТМ-1-42-24-У1 Серия В1.2
	3
	шт
	123 000,00
	369 000,00

	62
	Задвижка 30с 15нж Ду100 Ру40 в комплекте
	2
	шт
	14 016,95
	28 033,90

	63
	Задвижка 30с 41нж Ду100 Ру16 с КОФ
	1
	компл
	67 574,08
	67 574,08

	64
	Задвижка 30с941нж 100х16 в комплекте с фланцем
	2
	компл
	298 680,49
	597 360,98

	65
	Задвижка 30ч 6бр Ду50 Ру10 с КОФ (компл)
	2
	компл
	2 115,00
	4 230,00

	66
	Задвижка шиберная ножевая Tecofi VG3400-00 150х10 (шт)
	2
	шт
	11 840,68
	23 681,36

	67
	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6а (шт)
	12
	шт
	177,10
	2 125,20

	68
	Зажим натяжной клиновой НБ-2-6
	9
	шт
	249,64
	2 246,80

	69
	Зажим петлевой ПС-2-1
	3
	шт
	49,93
	149,79

	70
	Зажим плашечный ПА-2-2 (шт)
	16
	шт
	42,90
	686,40

	71
	Зажим плашечный ПА-2-2а (шт)
	110
	шт
	27,50
	3 025,00

	72
	Зажим плашечный ПС-2-1 (шт)
	11
	шт
	44,98
	494,78

	73
	Изолятор ЛК 70/10-И-4 СП
	18
	шт
	530,27
	9 544,86

	74
	Тележка для баллонов
	7
	шт
	2 450,00
	17 150,00

	75
	Искрогаситель 180
	4
	шт
	1 450,00
	5 800,00

	76
	Кабель "Витая пара" UTR-5e cat (шт)
	1
	шт
	4 172,38
	4 172,38

	77
	КВБбШнг 4х1,5
	600
	м
	85,04
	51024,00

	78
	КВБбШнг 5х1
	600
	м
	63,71
	38 226,00

	79
	КВВГб 14х1
	200
	м
	79,44
	15 888,00

	80
	ЗКПБ 1х4х1,2
	280
	м
	166,18
	46 530,00

	81
	КВВГнгLS 7х1,5
	1 100
	м
	100,35
	110 385,00

	82
	КВВГб 7х1
	450
	м
	29,23
	13 153,50

	83
	КВВГб 24х1
	600
	м
	142,00
	85 200,00

	84
	ВББШВнг 3х1,5
	795
	м
	47,00
	37 365,00

	85
	ВББШВнг 3х6
	800
	м
	129,95
	103 960,00

	86
	КВВГнг 7х1
	2650
	м
	40,00
	106 000,00

	87
	КВВГнг 10х1
	450
	м
	87,00
	39 150,00

	88
	КВЭВЭнг LS 20х2х1
	120
	м
	192,00
	23 040,00

	89
	КВЭВЭнг LS 4х2х1
	470
	м
	98,00
	46 060,00

	90
	МКЭШВнг 14х2х1
	130
	м
	356,00
	46 280,00

	91
	КВББШВнг 4х2,5
	270
	м
	89,00
	24 030,00

	92
	КВВГЭ 14х1
	150
	м
	129,00
	19 350,00

	93
	КВВГнг 7х1
	240
	м
	35,00
	8 400,00

	94
	МКЭШВнг 10х2х1
	410
	м
	138,00
	56 580,00

	95
	КУИНнг 10х1 В3
	210
	м
	615,00
	129150,00

	96
	КВВГЭнг 10х1
	1530
	м
	71,45
	109 318,50

	97
	МКЭШВнг 7х2х1
	210
	м
	122,00
	25620,00

	98
	КВЭВЭнг 7х2х1
	850
	м
	119,58
	101643,00

	99
	ВББШВнг 4х2,5
	260
	м
	69,50
	18 070,00

	100
	КВВГнг 19х1
	170
	м
	89,00
	15 130,00

	101
	КВВГЭнг 10х1,5
	75
	м
	81,50
	6 112,50

	102
	КВББШнг 7х2,5
	560
	м
	92,00
	51 520,00

	103
	КВВГЭнг 19х1
	400
	м
	64,37
	25 748,00

	104
	КВВГЭнг 17х0,5
	120
	м
	58,00
	3 480,00

	105
	КВВГЭнг 3х1,5
	40
	м
	23,00
	920,00

	106
	КВВГЭнг 4х2,5
	75
	м
	55,00
	4 125,00

	107
	КВВГЭнг 10х1,5
	479
	м
	51,50
	24 688,00

	108
	КВВГЭнг 4х1
	374
	м
	18,25
	6 825,00

	109
	КВВГЭнг 7х1,5
	145
	м
	161,31
	2 419,00

	110
	КВВГЭнг 10х1
	100
	м
	47,83
	4783,00

	111
	КВВГЭнг 5х1
	215
	м
	40,82
	8 776,00

	112
	КВВГЭнг 7х1
	260
	м
	51,07
	13 278,00

	113
	КВВГЭнг 19х1,5
	100
	м
	92,00
	9 200,00

	114
	КВВГЭнг 4х1,5
	488
	м
	27,21
	13278,00

	115
	КВВГЭнг 1х5
	350
	м
	40,82
	14 287,00

	116
	КВВГЭнг 5х1,5
	80
	м
	48,00
	3 840,00

	117
	КВВГЭнг 14х1
	1327
	м
	56,81
	75386,00

	118
	КВВГЭнг 14х1,5
	171
	м
	93,44
	15 978,00

	119
	КИПвЭВБВ 2х2х0,78
	800
	м
	178,20
	142 560,00

	120
	КГ 3х10 +1х1,6
	370
	м
	166,47
	61593,00

	121
	КГ 3х2,5 + 0
	400
	м
	30,00
	12 000,00

	122
	КМВЭВ 2х2х0,75
	3000
	м
	19,57
	58 710,00

	123
	КВББШнг 5х1
	250
	м
	40,82
	10 205,00

	124
	ПУГВ 1х2,5
	500
	м
	13,47
	6 735,00

	125
	КПСНГ 2х2х0,74
	300
	м
	53,54
	16 200,00

	126
	МКЭШВнг 2х2х1
	290
	м
	85,00
	24 650,00

	127
	Шпилька М16х140
	300
	шт
	12,00
	3 600,00

	128
	Болт М12х120
	38
	кг
	56,00
	2 128,00

	129
	Болт М20х60
	47
	кг
	56,00
	2 632,00

	130
	Болт М24х80
	43
	кг
	56,00
	2 408,00

	131
	Болт М24х250
	32
	шт
	34.60
	1 107,20

	132
	Болт М16х150
	58
	шт
	14.30
	829,40

	133
	Болт М16х50
	34
	кг
	36,00
	1 224,00

	134
	Болт М16х110
	25
	кг
	56,00
	1 400,00

	135
	Болт М27х60
	2,3
	кг
	56,00
	128,80

	136
	Болт М20х50
	28
	кг
	56,00
	1 568,00

	137
	Шайба 38х90х20
	147
	кг
	57,20
	8 408,40

	138
	Шпилька М12х70
	45
	шт
	12,35
	555,75

	139
	Болт М24х70
	13
	кг
	56,00
	728,00

	140
	Болт М16х65
	26
	кг
	56,00
	1 456,00

	141
	Болт М24х120
	18,0
	кг
	56,00
	1008,00

	142
	Шпилька М24х140
	16
	шт
	9,80
	156,80

	143
	Болт М6х50
	42
	кг
	56,00
	2 352,00

	144
	Шпилька М16х700
	40
	шт
	340,00
	13 600,00

	145
	Шайба М6
	4
	кг
	34,00
	136,00

	146
	Фланец воротниковый ГОСТ12820-80 ст.20 1-250-16
	2
	шт
	1581,25
	3 162,50

	147
	Фланец воротниковый ГОСТ12820-80 ст.20 1-200-16
	3
	шт
	1477,00
	4431,00

	148
	Фланец воротниковый ГОСТ12820-80 ст.201-350-16
	1
	шт
	1655,00
	1 655,00

	149
	Фланец воротниковый ГОСТ12820-80 ст.20 1-200-10
	1
	шт
	1212,58
	1 212,58

	150
	Фланец воротниковый ГОСТ12820-80 ст.20 1-100-10
	1
	шт
	465,20
	465,20

	151
	Фланец воротниковый ГОСТ12820-80 ст.20 1-100-16
	12
	шт
	583,10
	6 997,20

	152
	Фланец воротниковый ГОСТ12820-80 ст.20 1-25-16
	10
	шт
	133,00
	1 330,00

	153
	Фланец воротниковый ГОСТ12820-80 ст.20 1-40-16
	8
	шт
	198,50
	1588,00

	154
	Фланец воротниковый ГОСТ12820-80 ст.20 1-65-16
	5
	шт
	249,50
	1 247,50

	155
	Фланец воротниковый ГОСТ12820-80 ст.20 1-50-16
	15
	шт
	309,25
	4 638,75

	156
	Фланец воротниковый ГОСТ12820-80 ст.20 1-50-10
	28
	шт
	293,21
	8 209,88

	157
	Фланец воротниковый ГОСТ12820-80 ст.201 2-100-16
	4
	шт
	995,00
	3 980,00

	158
	Заглушка фланцевая ст20. 1-150-6
	5
	шт
	412,30
	2 061,50

	159
	Заглушка фланцевая ст20. 1-80-6
	2
	шт
	257,65
	515,30

	160
	Заглушка фланцевая ст20. 1-65-6
	6
	шт
	147,00
	882,00

	161
	Заглушка фланцевая ст20. 1-20-6
	12
	шт
	54,20
	650,40

	162
	Заглушка фланцевая ст20.1-25-6
	1
	шт
	72,60
	72,60

	163
	Заглушка фланцевая ст20.1-32-6
	5
	шт
	88,50
	442,50

	164
	Заглушка фланцевая ст20. 1-80-16
	7
	шт
	342,00
	2 394,00

	165
	Вентиль стальной фланцевый ДУ 15
	3
	шт
	452,10
	1 356,30

	166
	Вентиль стальной фланцевый ДУ 20
	5
	шт
	514,00
	2 570,00

	167
	Вентиль стальной фланцевый ДУ 25
	7
	шт
	498,20
	3 487,40

	168
	Вентиль стальной фланцевый ДУ 32
	6
	шт
	541,00
	3246,00

	169
	Вентиль стальной фланцевый ДУ 40
	4
	шт
	598,00
	2392,00

	170
	Вентиль стальной фланцевый ДУ 56
	3
	шт
	655,40
	1 966,20

	171
	Вентиль стальной фланцевый ДУ 65
	1
	шт
	845,28
	845,28

	172
	Вентиль стальной фланцевый ДУ 80
	1
	шт
	1140,60
	1 140,60

	173
	Фланец ГОСТ 12820-80 ст.20 1-600-10
	1
	шт
	3176,50
	3 176,50

	174
	Фланец ГОСТ 12820-80 ст.20 1-450-10
	1
	шт
	1733,12
	1 733,12

	175
	Фланец ГОСТ 12820-80 ст.20 1-225-10
	1
	шт
	869,20
	869,20

	176
	Фланец ГОСТ 12820-80 ст.20 1-150-10
	1
	шт
	569,92
	569,92

	177
	Гвозди 100
	35
	кг
	76,20
	2 667,00

	178
	Коробка зажимная КЗВА-ВЭЛ-1-20-5-В1,5
	1
	шт
	4618,31
	4 618,31

	179
	Колонка управления задвижками ручным приводом ДУ 50-250
	4
	шт
	5 800,00
	23 200,00

	180
	КС-40 IP65
	1
	шт
	1215,30
	1 215,30

	181
	С5-35В 25 39 кОм 10%
	13
	шт
	72,13
	937,69

	182
	Коробка У995МУЗ IP31
	6
	шт
	142,30
	853,80

	183
	Датчик потенциала
	15
	шт
	255,10
	3 826,50

	184
	Колодец
	3
	шт
	1880,00
	1 880,00

	185
	Штанга ДУ-200 L-1350
	1
	шт
	890,20
	890,20

	186
	Предохранитель огневой ОП-50АА
	1
	шт
	650,00
	650,00

	187
	ОП-Н-100
	1
	шт
	852,00
	852,00

	188
	ПП-100
	1
	шт
	940,76
	940,76

	189
	Вибратор ИВ-117А 
	1
	шт
	7600,00
	7600,00

	190
	Кабель-канал 100х60 (м)
	30
	м
	99,23
	2 976,90

	191
	Кабель-канал 25х25 (м)
	40
	м
	13,79
	551,60

	192
	Кабель-канал 60х80 (м)
	80
	м
	427,12
	34 169,60

	193
	Аккумулятор 12в 190Ач
	2
	шт
	7600,00
	15200,00

	194
	Кабель-канал ПВХ 25х25 (м)
	42
	м
	13,79
	579,18

	195
	Канат стальной ф6,2мм ГВНР (пог.м)
	63,17
	пог.м
	15,80
	998,09

	196
	Катанка 6,5 (т)
	1,248
	т
	28 668,29
	35 778,03

	197
	Полоса 6х40
	1 200
	м
	230,00
	276 000,00

	198
	Пруток 16
	100
	м
	213,00
	21300,00

	199
	Пруток 12
	300
	м
	185,00
	55500,00

	200
	КЦКП-4000 Комплект вентиляции
	1
	компл
	724000,00
	580 581,41

	201
	Кнопка ПВК-12 ХЛ1 (шт)
	1
	шт
	2 500,00
	2 500,00

	202
	Контактор ИЭК КМИ1 1210 12А 230В
	8
	шт
	177,11
	1 416,88

	203
	Контргайка 25 (шт)
	7
	шт
	11,39
	79,73

	204
	Контроллер ТК-16I.11 (шт)
	1
	шт
	38 825,42
	38 825,42

	205
	Короб кабельный У 1098 (100х100х2000 мм)
	307
	шт
	2 097,11
	643 812,39

	206
	Короб угловой СУ 200х100 У90 УТ 1,5 (шт)
	493
	шт
	514,00
	253 402,00

	207
	Короб угловой У1083 У3 (шт)
	227
	шт
	170,00
	38 590,00

	208
	Коробка КСП 10 IP65 с сальниками (шт)
	2
	шт
	1 119,51
	2 239,01

	209
	Коробка КСП 40 IP54 без кабельных вводов (шт)
	2
	шт
	1 761,85
	3 523,69

	210
	Коробка протяжная У995 У2 (шт)
	5
	шт
	149,30
	746,50

	211
	Коробка У-192 (шт)
	2
	шт
	9,28
	18,56

	212
	Коробка У-995Мгр б/упл (шт)
	5
	шт
	108,01
	540,05

	213
	Мотопомпа Robin EY 20
	1
	шт
	31 700,00
	31 700,00

	214
	Консоль ВМ 200мм  DKC
	500
	шт
	136,40
	68 200,00

	215
	Люк замерный ЛЗ-150УХЛ
	2
	шт
	2 065,00
	4 130,00

	216
	Герметик битумно-полимерный Техно-Николь в листах
	10
	шт
	53,25
	532,50

	217
	Хлопушка ХП-300 У3
	3
	шт
	20 921,00
	62 730,00

	218
	Круг зачистной по металлу 125х6,0х22,2 (шт)
	55
	шт
	24,51
	1 348,18

	219
	Круг зачистной по металлу 230х6,0х22,2 (шт)
	5
	шт
	51,35
	256,75

	220
	Крышка CD 90 на угол вертик. внеш. 90гр осн. 50 мет. DKC 38240 (шт)
	6
	шт
	142,68
	856,07

	221
	Крышка DPT Т-образный на ответвитель гориз.осн.50 (шт)
	4
	шт
	212,36
	849,44

	222
	Крышка лотка НЛК 150 П2,0 УТ1,5 (шт)
	36
	шт
	200,00
	7 200,00

	223
	Крышка лотка НЛК 200 П2,0 УТ1,5 (шт)
	592
	шт
	282,48
	167 228,16

	224
	Крышка СРО 90 на угол гориз. 90гр осн. 50 мет. DKC 38000 (шт)
	6
	шт
	142,68
	856,07

	225
	Кувалда 10 кг кованная квадр.85х75мм
	1
	шт
	889,48
	889,48

	226
	Кувалда 5,0 кг ков.квадр.с дерев.ручкой
	2
	шт
	438,18
	876,36

	227
	Герметик ВГО-1 белый (в тюбике)
	350
	шт
	175,00
	61 250,00

	228
	Лампа ДНаТ 400-5 (шт)
	8
	шт
	164,86
	1 318,88

	229
	Лампа ДРВ 500Вт Е40 (шт)
	4
	шт
	201,51
	806,03

	230
	Лампа ДРЛ-400 (Е40)
	5
	шт
	134,73
	673,65

	231
	Лампа КЛЛ 105/864 E40 D105x260 спираль Feron (шт)
	7
	шт
	547,16
	3 830,14

	232
	Лента бандажная клейкая (м)
	300,21
	м
	93,95
	28 204,73

	233
	Лента ДРЛ-Л (термоусаживающая) (кг)
	24,958
	кг
	243,40
	6 074,69

	234
	Лента металлическая оцинкованная 3/4 1905х0,75
	19
	шт
	121,07
	2 300,33

	235
	Лента сигнальная "Электра" с логотипом "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" (м)
	300
	м
	1,00
	300,00

	236
	Альбатрос ДУУ2М 12-1-12,5-0,15-ОМ1,5
	1
	шт
	76 000,00
	76 000,00

	237
	Лом ЛО-25 пика+лопатка
	2
	шт
	261,34
	522,68

	238
	Лом пожарный
	1
	шт
	135,59
	135,59

	239
	Лопата совковая ЛС без черенка
	11
	шт
	65,20
	717,20

	240
	Лопата штыковая ЛКО без черенка
	10
	шт
	63,89
	638,90

	241
	Vacon 0010-3L-0005-4-MACHINERY+SM02+DLRU
	2
	шт
	11480,00
	22 960,00

	242
	Лоток перф. 100*60 L2000 (дл. 2м)
	120
	м
	283,80
	34 056,00

	243
	Лоток перф. 200*60 L2000 (дл. 2м)
	28
	м
	387,99
	10 863,72

	244
	Лоток прямой НЛГ 100х60 П2,0 УТ1,5 (шт)
	778
	шт
	213,40
	166 025,20

	245
	Лоток прямой НЛГ 150х60 П2,0 УТ1,5 (шт)
	20
	шт
	300,00
	6 000,00

	246
	Лоток прямой НЛГ 160х100 П2,0 УТ1,5 (шт)
	16
	шт
	570,00
	9 120,00

	247
	Лоток прямой НЛГ 200х100 П3,0 УТ1,5 (шт)
	246
	шт
	785,00
	193 110,00

	248
	Лоток прямой НЛП 100x100 П3,0 УТ1,5 (шт)
	54
	шт
	300,00
	16 200,00

	249
	Лоток прямой СП 200х100 L=2500мм
	2
	шт
	2 391,44
	4 782,88

	250
	Манжета 100 "Тайтон" (д/фас.частей ЧШГ) (шт)
	7
	шт
	144,07
	1 008,48

	251
	Манометр Meter кислородный 2,5 МПа (шт)
	10
	шт
	80,51
	805,10

	252
	Мел школьный белый
	100
	шт
	1,58
	158,48

	253
	Металлорукав герметичный МРПИ ф25 (м)
	150
	м
	59,29
	8 893,00

	254
	Металлорукав герметичный МРПИ ф32 (м)
	20
	м
	97,58
	1 951,60

	255
	Металлорукав герметичный МРПИ ф38 (м)
	20
	м
	120,49
	2 409,80

	256
	Молоток слес. 0,8 кг 35мм дер. ручка
	2
	шт
	153,89
	307,78

	257
	Муфта каб 10КВТпН 3*(70-120) (шт)
	6
	шт
	534,22
	3 205,32

	258
	Муфта концевая 3КНТп-10 (150-240) с болт. наконечниками "КВТ" (шт)
	2
	шт
	1 592,15
	3 184,29

	259
	Муфта концевая 5ПКТп-1 (16-35) (шт)
	3
	шт
	993,10
	2 979,30

	260
	Муфта концевая 5ПКТп(б)-1 (16-25) без болт. наконечников (шт)
	1
	шт
	993,10
	993,10

	261
	Муфта концевая 5ПКТп(б)-1 (16-35) без болт. наконечников (шт)
	8
	шт
	993,10
	7 944,80

	262
	Наконечник медно-алюминиевый ТАМ 120-12-14 (шт)
	29
	шт
	52,00
	1 508,00

	263
	Наконечник медный ТЛ-35-12-9 (луженый)
	5
	шт
	25,83
	129,15

	264
	Наконечник медный ТЛ-95-10-15 (луженый)
	4
	шт
	42,37
	169,48

	265
	Наконечник медный ТМЛ-16-6-6 (шт)
	20
	шт
	8,96
	179,15

	266
	Насос скважинный ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 115/115
	1
	шт
	13 474,58
	13 474,58

	267
	Ножовка по дереву 450 мм
	2
	шт
	183,57
	367,14

	268
	Модуль преобразоваля вторичный
	8
	шт
	3530,00
	28 240,00

	269
	Огнепреградитель ОП-100 (в сборе) (компл)
	1
	компл
	3 771,19
	3 771,19

	270
	Огнепреградитель ОП-100АА
	1
	шт
	2 627,12
	2 627,12

	271
	Огнетушитель порошковый ОП-8
	10
	шт
	661,02
	6 610,17

	272
	БДРМ 10-2-11 УХЛ1
	9
	шт
	6136,00
	55 224,00

	273
	Датчик тока ДТУ-03 1210
	6
	шт
	4300,00
	25 800,00

	274
	ОПН-РС-6/7,6 УХЛ1
	6
	шт
	1664,00
	9 984,00

	275
	КСП-10
	2
	шт
	1318,00
	2 636,00

	276
	Отвод 114х5 ГОСТ 17375-01-90 ст20 (шт)
	4
	шт
	313,56
	1 254,24

	277
	Отвод 114х6 ГОСТ 17375-01-90 ст. 20 (шт)
	3
	шт
	347,46
	1 042,37

	278
	Отвод 159х4,5 ГОСТ 17375-01-90 ст.20(шт)
	10
	шт
	618,64
	6 186,44

	279
	Отвод 159х6 ГОСТ 17375-01-90 (шт)
	10
	шт
	646,78
	6 467,76

	280
	Отвод 168х8 ГОСТ 17375-01-90 ст.20 (шт)
	1
	шт
	974,58
	974,58

	281
	Отвод 219х6 ГОСТ 17375-01-90 ст.09Г2С (шт)
	1
	шт
	1 864,41
	1 864,41

	282
	Отвод 273х8 ГОСТ 17375-01-90 ст.20 (шт)
	9
	шт
	1 897,32
	17 075,89

	283
	Отвод 38х3 ГОСТ 17375-01-90 ст.20(шт)
	6
	шт
	58,66
	351,94

	284
	Отвод 57х4 ГОСТ 17375-01-45 ст20 (шт)
	2
	шт
	72,04
	144,07

	285
	Отвод 57х4 ГОСТ 17375-01-90 ст20 (шт)
	1
	шт
	68,56
	68,56

	286
	Отвод 89х3,5 ГОСТ 17375-01-90 ст.20 (шт)
	2
	шт
	114,41
	228,81

	287
	Отвод 89х4 ГОСТ 17375-01-90 ст.20 (шт)
	5
	шт
	105,92
	529,60

	288
	ИП 103-1В-А3
	1
	шт
	4300,00
	4300,00

	289
	Паронит 3мм 1500х1700 (кг)
	6,865
	кг
	120,81
	829,37

	290
	Паронит ПМБ 2мм (кг)
	18,728
	кг
	109,18
	2 044,72

	291
	Переход 114х8-76х6 ГОСТ 17378-01 ст.20(шт)
	1
	шт
	152,54
	152,54

	292
	Переход 114х8-89х6 ГОСТ 17378-01 ст.20(шт)
	1
	шт
	377,61
	377,61

	293
	Переход 159х4,5-57х3 ГОСТ 17378-01 ст20 (шт)
	7
	шт
	333,33
	2 333,31

	294
	Переход 159х4,5-89х3,5 ГОСТ 17378-01 ст20 (шт)
	2
	шт
	371,40
	742,80

	295
	Переход 219х6-159х5 ГОСТ 17378-01 ст.20 (шт)
	3
	шт
	450,85
	1 352,54

	296
	Переход 273х10-114х6 ГОСТ 17378-01 ст.20 (шт)
	2
	шт
	1 440,68
	2 881,36

	297
	Переход 57х5-32х3 ГОСТ 17378-01 ст.20 (шт)
	8
	шт
	61,07
	488,58

	298
	Переход 89х6-57х4 ГОСТ 17378-01 ст.20 (шт)
	2
	шт
	134,19
	268,37

	299
	Переход Э 219х12-159х10 ГОСТ 17378-01 ст.20(шт)
	2
	шт
	3 502,00
	7 004,00

	300
	Печь для сушки электродов ЭПСЭ-10/400
	3
	шт
	4 593,60
	13 780,80

	301
	Пила циркулярная DeWalt
	1
	шт
	2 743,73
	2 743,73

	302
	Пластина войлочная ГПР 1800х600х8 (шт)
	4
	шт
	1 112,21
	4 448,84

	303
	ПКУ 15-21.141-54 У2
	2
	шт
	1 372,00
	2 744,00

	304
	Пожарный выключатель 1E.dllST6 
	3
	шт
	14 700,00
	44 100,00

	305
	Пост ПВК-22 (2 толкат.1ExdIIIBT6) (шт)
	1
	шт
	4 200,85
	4 200,85

	306
	Интелектуальный датчик температуры ТСТ11
	1,000
	м
	2715,00
	2 715,00

	307
	Шифр КСВ-4-2
	1
	м
	19300,00
	19 300,00

	308
	Реле промежуточных типов РП 23 УХЛ4
	11,00
	м
	997,10
	10 970,00

	309
	ПВК-22 ХЛ1
	14
	м
	5650,00
	79 100,00

	310
	Преобразователь измерительный цифровой ПЦ6806-17131
	4
	м
	15000,00
	60000,00

	311
	Кран сифонный КС-80 УХЛ
	1
	м
	18795,00
	18795,00

	312
	Антена TY150 ES-9
	5
	м
	8112,00
	40 560,00

	313
	Kamstrup (Multical 601)
	1
	шт
	29680,00
	29680,00

	314
	Счетчик электроэнергии Ресурс-Е4-5
	2,000
	т
	5 800,00
	1 600,00

	315
	Громкоговоритель ГРВ-25-А
	4
	кг
	20670,00
	82 680,00

	316
	КПС-1(60)-НО-МВ(220)
	3,000
	кг
	9970,00
	29 910,00

	317
	Прожектор гал. 1000Вт (шт)
	8
	шт
	310,17
	2 481,36

	318
	Прожектор ИО 04-1000-010 (шт)
	10
	шт
	2 171,49
	21 714,89

	319
	Противогаз шланговый ПШ-20С 
	3
	шт
	3 489,02
	10 467,06

	320
	Пускатель магнитный ПМ12-100240 220В (шт)
	2
	шт
	5 219,54
	10 439,07

	321
	Пускатель э/м ПМ 12010210 380 В 1з 1.6А (шт)
	3
	шт
	1 556,12
	4 668,36

	322
	Радиостанция MOTOROLA GM-340
	1
	шт
	11 115,65
	11 115,65

	323
	Редуктор кислородный БКО 50-4
	1
	шт
	1 531,82
	1 531,82

	324
	Редуктор пропановый БПО 5-4
	1
	шт
	1 133,88
	1 133,88

	325
	Резак пропановый РГР-100П
	1
	шт
	813,17
	813,17

	326
	Резьба стальная из ВГП труб Ду15 (шт)
	4
	шт
	5,09
	20,34

	327
	РТВ 403 1Б/0
	1
	шт
	 
	 

	328
	Рукав кислородный резиновый ф9х18мм (м)
	40
	пог.м
	30,55
	1 222,00

	329
	Рукавицы брезентовые ОП с 2-м наладонником  (огнеупорные) (пара)
	10
	пар
	29,81
	298,10

	330
	Рулетка 10 м
	2
	шт
	129,98
	259,96

	331
	Рулетка 50 м землемерная
	1
	шт
	333,44
	333,44

	332
	КПД-20
	60
	шт
	350,20
	21012,00

	333
	ДС-СУ1-01
	1
	шт
	23567,20
	23567,20

	334
	Саморез 6,3/5,5х160 кровельный по металлу, сверло (шт)
	500
	шт
	8,81
	4 402,54

	335
	Саморез 6,3/5,5х185 кровельный по металлу, сверло (шт)
	200
	шт
	13,38
	2 676,27

	336
	Клица кабельная
	1500
	шт
	1,50
	2250,00

	337
	Светильник НПО-22-100-220 "Таблетка" (шт)
	2
	шт
	142,99
	285,98

	338
	Светильник НПП 03-100-002 "Селена-2" (шт)
	5
	шт
	220,21
	1 101,05

	339
	Сгоны черн 20 (шт)
	28
	шт
	17,80
	498,30

	340
	Сигнализатор уровня жидкости СУЖ-П-И (02-08-03313)
	1
	шт
	43 795,08
	43 795,08

	341
	Спикер 12-1-Т (речевой блок 1ExdllBT6, IP65; 1 громкоговоритель ГРВ-25А-БТр 1ExdllBT6 X, IP54; 112дБ, 25Вт, 9-28В, штуцер тип Т (под трубу) (шт)
	2
	шт
	26 977,34
	53 954,68

	342
	Стойка К 1152 УТ1,5 (шт)
	26
	шт
	78,83
	2 049,52

	343
	Стойка К 1153 УТ1.5 (шт)
	168
	шт
	110,30
	18 530,08

	344
	Стяжка кабельная (хомут) 150*2,5 белая нейлон (шт)
	300
	шт
	0,82
	246,00

	345
	Сумка для противогаза 
	30
	шт
	83,41
	2 502,30

	346
	Счетчик СЭ1-60/5 Т4 D ЖК Нева123 220В (шт)
	1
	шт
	923,48
	923,48

	347
	Тележка тачка строительная  Т700Р 2-пневмо ф400мм г/п 200кг V-110л оцинк
	2
	шт
	1 761,73
	3 523,46

	348
	Термопенал для электродов ТП-8/130 200Вт "ЭЛПА"
	4
	шт
	2 355,77
	9 423,08

	349
	Втулка ПЭ-100
	12
	шт
	710,00
	8 520,00

	350
	Тройник 114х8 ГОСТ 17376-01 ст.20 (шт)
	1
	шт
	2 157,77
	2 157,77

	351
	Тройник 159х6 ГОСТ 17376-01 ст. 20 (шт)
	6
	шт
	1 656,78
	9 940,68

	352
	Тройник 159х6-89х4 ГОСТ 17376-01 ст. 20 (шт)
	2
	шт
	1 124,22
	2 248,44

	353
	Тройник 57х3 ГОСТ 17376-01 ст20
	4
	шт
	347,46
	1 389,83

	354
	Тройник 57х4 ГОСТ 17376-01 (шт)
	1
	шт
	392,80
	392,80

	355
	Тройник 57х5 ГОСТ 17376-01 ст.20
	1
	шт
	377,12
	377,12

	356
	Тройник 89х4 ГОСТ 17376-01 ст.20 (шт)
	4
	шт
	686,44
	2 745,76

	357
	Тройник 89х6-57х4 ГОСТ 17376-01 (шт)
	2
	шт
	1 008,48
	2 016,95

	358
	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704 (т)
	0,088
	т
	24 576,25
	2 162,71

	359
	Труба 20х2,8 (2,5) черная (т)
	0,522
	т
	27 280,98
	14 240,67

	360
	Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75 (т)
	0,798
	т
	24 010,66
	19 160,51

	361
	Труба 426х7 ГОСТ 10704-91 (т)
	1,664
	т
	20 004,89
	33 288,14

	362
	Труба асбестоцементная 100х4 (шт)
	47
	шт
	303,39
	14 259,32

	363
	Труба гофр.63мм с зондом (м)
	90
	м
	40,42
	3 637,80

	364
	Труба гофрированная 16мм сзондом (м)
	100
	м
	2,97
	297,00

	365
	Труба гофрированная 20мм сзондом (м)
	50
	м
	4,01
	200,50

	366
	Труба гофрированная 50мм с зондом (м)
	50
	м
	20,67
	1 033,50

	367
	Труба гофрированная DKS-110 (м)
	60
	м
	212,80
	12 768,00

	368
	Труба ПНД d 63мм полиэтиленовая
	1,45
	м
	1 044,14
	1 514,00

	369
	Трубка ПХВ ТВ-40 3 (м)
	13
	м
	0,86
	11,13

	370
	Трубка ПХВ ТВ-40 4 (м)
	10
	м
	1,40
	13,98

	371
	Трубка ПХВ ТВ-40 5 (м)
	10
	м
	1,62
	16,19

	372
	Трубка ТУТнг 10/5 желтая "EKF" (м)
	3
	м
	5,81
	17,43

	373
	Трубка ТУТнг 12/6 желтая "EKF" (м)
	3
	м
	6,76
	20,28

	374
	Трубка ТУТнг 16/8 EKF (м)
	3
	м
	10,14
	30,42

	375
	Трубка ТУТнг 20/10 (м)
	5
	м
	34,30
	171,50

	376
	Трубка ТУТнг 20/10 EKF (м)
	3
	м
	16,60
	49,80

	377
	Трубка ТУТнг 30/15 (м)
	5
	м
	62,03
	310,15

	378
	Трубка ТУТнг 30/15 EKF (м)
	3
	м
	26,76
	80,28

	379
	Трубка ТУТнг 30/15 жел-зел "EKF"
	0,5
	м
	44,14
	22,07

	380
	Трубка ТУТнг 40/20 (м)
	5
	м
	89,86
	449,30

	381
	Трубка ТУТнг 40/20 белая "EKF" (шт)
	3
	шт
	41,77
	125,31

	382
	Трубка ТУТнг 50/25 EKF (м)
	3
	м
	52,27
	156,81

	383
	Патроны предохранительные ПКТ 103-6
	15
	шт
	2341,00
	35115,00

	384
	Угловая шлифмашина 9558HN
	1
	шт
	2 439,15
	2 439,15

	385
	Удлинитель кабельный УБ-13/50-02 (02-02-01284)
	9
	шт
	33 800,00
	304 200,00

	386
	Уровень стр.алюм. 600мм (24") 3гл.УС-5 "ЗУБР"
	2
	шт
	308,30
	616,60

	387
	Уровнемер радарный OPTIWAVE 7300 C 0415-0407-02-АК
	1
	шт
	187 755,08
	187 755,08

	388
	Манжета с замком и праймером Тиал-М 325
	6
	шт
	615,00
	3 690,00

	389
	ПЭК СМПРПТВ 34/2610
	20
	шт
	347,20
	6 944,00

	390
	Фильтр сливной ФС-80/16У (шт)
	1
	шт
	19 850,85
	19 850,85

	391
	Фланец ГОСТ 12820-80 ст.20 1-100-16 (шт)
	9
	шт
	589,09
	5 301,81

	392
	Фланец ГОСТ 12820-80 ст.20 1-125-6 (шт)
	2
	шт
	440,68
	881,36

	393
	Фланец ГОСТ 12820-80 ст.20 1-150-16 (шт)
	3
	шт
	1 440,68
	4 322,04

	394
	Фланец ГОСТ 12820-80 ст.20 1-200-16 (шт)
	8
	шт
	1 483,05
	11 864,40

	395
	Фланец ГОСТ 12820-80 ст.20 1-200-6 (шт)
	2
	шт
	881,36
	1 762,71

	396
	Фланец ГОСТ 12820-80 ст.20 1-50-16 (в сборе) (компл)
	7
	компл
	313,56
	2 194,92

	397
	Фланец ГОСТ 12821-80 ст.20 1-100-16(шт)
	4
	шт
	669,49
	2 677,97

	398
	Фланец ГОСТ 12821-80 ст.20 1-300-16 (шт)
	3
	шт
	3 050,85
	9 152,55

	399
	Фланец ГОСТ 12821-80 ст.20 1-50-16 в сборе (компл)
	9
	компл
	423,73
	3 813,56

	400
	Фланец ГОСТ 12821-80 ст.20 2-250-16 в сборе (компл)
	2
	компл
	4 364,41
	8 728,81

	401
	Фляга алюм. для воды 40л 
	1
	шт
	1 848,15
	1 848,15

	402
	Фтулка ПЭ 200 SDR11
	3
	шт
	899,00
	2697,00

	403
	Мешки для пылесоса Makita
	6
	шт
	148.30
	889,80

	404
	Черенок для лопат деревянный
	21
	шт
	16,44
	345,24

	405
	Шайба гровер. М20 ГОСТ 6402-70 (шт)
	24
	шт
	2,29
	54,96

	406
	Шайба гровер. М6 Мет. DKC СМ130600 (шт)
	2
	шт
	0,38
	0,76

	407
	Шайба гройверная пружинная 24 (Н) оксид. (кг)
	0,8
	кг
	108,04
	86,43

	408
	Шайба гройверная пружинная 6 (Н) цинк. (кг)
	1,2
	кг
	168,00
	201,60

	409
	Шайба плоская 10х21х2,0 б/п DIN125 ГОСТ 11371-70(кг)
	2,2
	кг
	97,70
	214,94

	410
	Шайба плоская 16х30х3,0 б/п DIN125 ГОСТ 11371-70(кг)
	4,715
	кг
	83,79
	395,07

	411
	Шайба плоская 20х37х3,0 ГОСТ 11371-78 (кг)
	2,8
	кг
	81,54
	228,30

	412
	Шайба плоская 20х3х37 ГОСТ 11371-78 (кг)
	0,721
	кг
	85,16
	61,40

	413
	Шайба плоская 36х65х5 ГОСТ 11371-78 (кг)
	0,4
	кг
	72,25
	28,90

	414
	Шайба плоская 48х90х8 ГОСТ 11371-78 (кг)
	0,6
	кг
	83,82
	50,29

	415
	Шайба плоская 6х12,5х1,6 б/п  ГОСТ 11371-78
	2
	кг
	91,54
	183,07

	416
	Шайба плоская 8х17х1,6 б/п DIN125 (кг)
	0,1
	кг
	70,70
	7,07

	417
	Шайба плоская 8х24х2,0 увелич. цинк.DIN 9021 (кг)
	1,8
	кг
	98,03
	176,45

	418
	Шайба простая D8 (шт)
	360
	шт
	0,21
	76,27

	419
	Шланг к огнетушителю ОП-4-10 (М16*1,5)
	3
	шт
	46,61
	139,83

	420
	Шланг поливочный Quattroflex Top 3/4" х 50 м (м)
	50
	м
	69,08
	3 453,81

	421
	Вставка ЭВ-159 1,6мПа ДУ-150
	1
	шт
	3512,00
	3 512,00

	422
	Шпилька М16х120 ст. 35 ГОСТ 9066-75 (шт)
	20
	шт
	16,95
	338,98

	423
	Шпилька М20х110 ст.35 ГОСТ 9066-75 (шт)
	100
	шт
	22,03
	2 203,39

	424
	Отвод чугунный 90 300
	1
	шт
	1010,00
	1 010,00

	425
	Щетка диск. металл. ф125мм витая корщетка
	5
	шт
	121,01
	605,05

	426
	Щетка диск. металл. ф200мм витая
	5
	шт
	623,68
	3 118,40

	427
	Щит металлический пожарный (1*0,5*1,3) (шт)
	3
	шт
	3 389,83
	10 169,49

	428
	Щит пожарный  ЩП-В (02-06-01067)
	1
	шт
	5 019,87
	5 019,87

	429
	Щит пожарный (с емкостью для песка)
	9
	шт
	3 305,08
	29 745,72

	430
	КВР-4
	2
	шт
	485,52
	971,04

	431
	Щит распределительный ШРЭ-3 (модульный с роз.) IP54 (шт)
	1
	шт
	11 270,14
	11 270,14

	432
	Заслонка воздушная АЗД 19600003
	2
	шт
	2 312,00
	4 624,00

	433
	Эл.Плитка "Электрон" 2-конф. 
	 
	шт
	667,67
	667,67

	434
	Эл.Радиатор масляный "Smile" 9 секций
	6
	шт
	1 694,96
	10 169,76

	435
	Эл.Удлинитель сил. УХ-12 50м 3 роз.
	2
	шт
	2 898,40
	5 796,80

	436
	Огнетушитель порошковый ОП-35(3)
	1
	шт
	2600,00
	2 600,00

	437
	Втулка СВТИ 713161.010
	1
	шт
	98,00
	98,00

	438
	Кольцо СВТИ 713112.03
	1
	шт
	177,00
	177,00

	439
	Поплавок СВТИ 305446.013
	1
	шт
	1930,25
	1930,25

	440
	Плата источника питания СВТИ 436434.075
	1
	шт
	2910,00
	2910,00

	441
	Плата искробезопасной цепи и реле СВТИ 415514.001
	1
	шт
	6150,44
	6150,44

	442
	Эмаль ЭП-1236 черная (кг)
	55,715
	кг
	123,73
	6 893,55

	443
	Ящик ЩМП 2-0 74 У2 IP54 500*400*220 с монт. панелью 430*340 RAL 7032 ИЭК
	2
	шт
	2 938,00
	5 876,00

	444
	КВВГнгLS 7х1,5
	600
	м
	100,35
	60 210,00

	445
	Сигнализатор уровня жидкости СУЖ-П-И (02-08-03313)
	1
	шт
	43795,08
	43 795,08

	446
	Вентиль стальной фланцевый ДУ 65
	1
	шт
	845,28
	845,28

	447
	Вентиль стальной фланцевый ДУ 80
	1
	шт
	1140,60
	1 140,60

	448
	Фланец ГОСТ 12820-80 ст.20 1-150-10
	1
	шт
	569,92
	569,92

	Итого:
	8 709 386,02 
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